附件3：

石家庄市城市市政工程设施管理条例

（修订草案）

（征求意见稿）

（1994年10月22日石家庄市第九届人民代表大会常务委员会第八次会议通过  1994年12月22日河北省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准  1997年4月24日石家庄市第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正  1997年9月3日河北省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准）

目  录

第一章  总  则

第二章  城市道路、桥涵设施管理

第三章  城市排水、防洪设施管理

第四章  城市照明设施管理

第五章  法律责任

第六章  附  则

第一章  总  则

第一条  为加强市政工程设施管理，保障市政工程设施完好，方便群众生活，促进经济和社会发展，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条  本市行政区域内市政工程设施的建设、养护、维修和管理活动适用本条例。

第三条  本条例所称市政工程设施包括：

（一）城市道路：车行道、人行道、环岛、分车带、路肩、边沟、街头空地、广场及其附属设施；

（二）城市桥涵：桥梁、人行通道、涵洞、隧道及其附属设施；

（三）城市排水设施：排（补）水管道、沟渠、泵站、污水处理厂及其附属设施；

（四）城市防洪设施：防洪堤坝、泄洪渠、防洪设施用地、水文监测设施及其附属设施；

（五）城市照明设施：功能照明和景观照明设施及其附属设施。

第四条  市市政工程设施主管部门负责组织实施本条例。市政工程设施管理单位根据职责负责市政工程设施的养护、维修和管理工作。

县（市、区）市政工程设施主管部门负责本辖区内市政工程设施的养护、维修和管理工作。

公安、自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、行政审批、园林、轨道交通等部门，按照各自职责共同做好市政工程设施管理工作。

第五条  市政工程设施建设应当纳入国土空间规划。以市政工程设施为载体建设的各类管线、建筑物、构筑物，应当与市政工程设施统一规划、同步建设。

第六条  自然资源和规划部门、市政工程设施主管部门应当按照职责进行市政工程设施建设的设计审查。

第七条  市政工程设施建设的设计、施工，应当由具备相应资质等级的单位承担。

第八条  新建、改建、扩建市政工程设施，应当严格执行经济、技术标准，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用，并实行保修制度。

第九条  市政工程设施管理应当贯彻统一管理、分级实施、管养并重、逐步提高的原则。

第十条  市政工程设施的建设和养护资金由政府投资，也可以采取贷款等其他方式筹措。在市政工程设施管理中收取的城市道路、桥涵挖掘修复费用于城市道路、桥涵的挖掘修复，污水处理费用于城市污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，专款专用。

第十一条  市、县（市、区）人民政府应当完善市政工程设施建设资金预算评估机制，确保市政工程设施建设资金的高效合理使用。

第十二条  任何单位或者个人都有依法使用、保护市政工程设施的权利和义务，对违反本条例的行为，有权劝阻和举报。

第二章  城市道路、桥涵设施管理

第十三条  市政工程设施管理单位应当加强城市道路、桥涵的巡视检查，并按照国家技术规范实施养护维修，保证完好通畅。

规划道路红线或者现状道路边线与合法建筑物、构筑物外缘之间的开放式场地及设施，其产权单位应当按照市政工程设施的标准建设、养护和维修，并接受市政工程设施主管部门的监督。

第十四条  城市道路、桥涵不得擅自占用。确需临时占用的，应当经行政审批部门批准；影响道路交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门同意。

经批准临时占用城市道路、桥涵的，不得损坏城市道路、桥涵；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路、桥涵原状；损坏城市道路、桥涵的，应当修复或者给予赔偿。

第十五条  在人行道、广场、桥涵等市政工程设施范围内设置公益广告、标语标识、小型商业广告的，应当告知市政设施主管部门并符合市政工程设施相关行业技术规范和标准；设置大型户外广告的，应当通过公开招标、拍卖等公平竞争方式取得户外广告设置权，并经行政审批部门批准。

第十六条  严格控制挖掘由市政工程主管部门管理的城市道路。确需挖掘的，应当经行政审批部门批准，并按照规定缴纳城市道路挖掘修复费，由市政工程设施管理单位修复。

因抢修地下管线急需挖掘城市道路的，可先行掘路施工，同时报告市政工程设施主管部门和公安交通管理部门，并于施工开始后二十四小时内申请补办挖掘手续。

第十七条  新建、改建、扩建的城市道路交付使用后五年内不得挖掘。大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。禁止在每年十一月五日至翌年三月十五日和全市重大活动前十五日到活动结束期间进行挖掘。确需挖掘的，应当按照有关规定经市或者县（市、区）人民政府批准并办理挖掘手续。

第十八条  挖掘城市道路必须遵守下列规定：

（一）按照审查通过的施工图以及有关技术规范和操作规程进行施工；

（二）过路铺接地下管线应当采用暗挖施工，不具备条件的分段开挖；

（三）在城市道路施工现场应当设置明显标志和安全防围设施；

（四）在施工中发现原有城市地下管线位置不准确或者不明管线时，及时向地下管线建设单位报告；

第十九条  严禁在铺装路面、桥涵上焚烧物品、拌合砂浆以及损害城市道路、桥涵的其他行为。

第二十条  城市桥涵保护范围内禁止爆破、挖坑取土、修建影响桥涵功能和安全的建筑物或者构筑物。

在城市桥涵上增加风雨棚、声屏障、盆栽绿化等设施的，或者在城市桥涵保护范围内设置充电设施、从事工程施工作业、改变城市桥梁车道划分的，应当满足桥梁安全技术要求，并征求市政工程设施主管部门意见。

依附于城市桥涵建设各种管线、杆线等设施的，应当经行政审批部门批准，方可建设。

附设于城市桥涵的各类设施，其产权单位应当负责养护、维修。

第二十一条  市政工程设施主管部门应当根据桥梁分布和周边业态制定桥下空间使用方案，加强对桥下空间的管理。

任何单位和个人不得擅自占用桥下空间，具体管理办法由市人民政府另行制定。

第二十二条  市政工程设施主管部门和公安交通管理部门，应当按照道路交通标志和标线标准在城市道路、桥涵设置限载、限高、限宽、限长标志。

超重、超高、超长车辆或者履带车、铁轮车通过城市道路和桥涵的，需要经行政审批部门批准，按照要求行驶。

第二十三条  建设单位代征的道路用地，应当在办结征地手续后，及时将道路用地和地籍产权资料移交市政工程设施主管部门。

第二十四条  设在城市道路、桥涵上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路、桥涵附属设施，应当符合城市道路养护规范和城市容貌管理规定，发生缺损的，产权单位应当及时补缺或者修复。

依附城市道路、桥涵设置的各类设施废弃后，设施设置单位应当将设施及其所有构件及时清除，并恢复城市道路、桥涵原状。

第三章  城市排水、防洪设施管理

第二十五条  市政工程设施管理单位应当加强城市排水、防洪设施的维护管理。排水设施出现堵塞溢流影响交通或者生产、生活时，应当及时采取措施，排除故障。

每年汛期前市政工程设施管理单位应当对城市排水、防洪设施进行专门检查和维护，保持排水畅通。

第二十六条  从事工业、建筑、餐饮、医疗、科研、洗浴、宾馆酒店、洗车、汽车修理、加油等活动的企业事业单位、个体工商户(以下称排水户)向城市排水设施排放污水的，应当按照规定向行政审批部门申请办理《城镇污水排入排水管网许可证》。

第二十七条  单位和个人自建的排水设施与市政排水设施相连接，应当征求市政工程设施主管部门意见，由具备相应施工资质的单位实施。

任何单位和个人不得擅自拆除、改动城市排水设施。

第二十八条  排水户应当按照《城镇污水排入排水管网许可证》的要求排放污水。市政工程设施管理单位应当定期监测污水水质、水量，并建立水质、水量档案。

第二十九条  禁止从事下列危及城市排水与污水处理设施安全的活动：

（一）损毁、盗窃城市排水与污水处理设施；

（二）穿凿、堵塞城市排水与污水处理设施；

（三）向城市排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

（四）向城市排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；

（五）建设占压城市排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；

（六）其他危及城市排水与污水处理设施安全的活动。

第三十条  跨越、穿越排水沟渠、防洪设施架设、埋设管线或者修建构筑物的，建设单位组织施工前应当取得行政审批文件。

第四章  城市照明设施管理

第三十一条  市政工程设施管理单位应当加强城市照明设施的维护管理。出现故障或者损坏时，及时抢修，恢复照明。亮灯率达到国家规定标准。

第三十二条  市政工程设施管理单位和园林绿化管理单位应当按照兼顾线路安全和树木生长的原则，共同维护城市照明设施的正常运行。

第三十三条  种植树木和设置标志牌、书报亭、岗亭、站亭等设施，与城市照明设施的间距应当符合安全距离标准，不得影响城市照明设施的有效功能。

因自然生长而不符合安全距离标准的树木，市政工程设施管理单位应当通知产权单位及时修剪；因不可抗力致使树木严重危及城市照明设施安全运行的，可以采取紧急措施组织修剪，并及时通知产权单位。

第三十四条  任何单位或者个人应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：

（一）擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其他设施或者接用电源；

（二）擅自迁移、拆除、利用城市照明设施；

（三）擅自改变景观照明设施的运行方式，擅自停用、移建、拆除景观照明设施；

（四）可能影响城市照明设施正常运行的其他行为。

第三十五条  因工程建设或者其它原因，造成城市照明设施损坏的单位或者个人，应当保护事故现场，防止事故扩大，并立即通知城市照明主管部门和城市照明设施维护单位，在其指导下及时予以修复或者赔偿。

第五章  法律责任

第三十六条  违反本条例第十八条第（一）项规定，未按照审查通过的施工图以及有关技术规范和操作规程进行施工的，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款。

违反本条例第十八条第（四）项规定，施工单位在施工中发现原有地下管线埋设的位置不明或者不准确时，未及时报告的，处二万元以上五万元以下的罚款。

第三十七条  违反本条例第十八条第（三）项、第十九条、第二十二条第二款规定的，责令限期改正，可以处二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第三十八条  违反本条例第二十条规定，有下列行为之一的，责令限期改正，可以处二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：

（一）在城市桥涵上增加风雨棚、声屏障、盆栽绿化等设施，未满足桥梁安全技术要求的；

（二）在城市桥涵保护范围内设置充电设施、从事工程施工作业、改变城市桥梁车道划分，未满足桥梁安全技术要求的；

（三）未经审批依附于城市桥涵建设各种管线、杆线等设施的。

第三十九条  违反本条例第二十一条第二款规定，擅自占用桥下空间的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第四十条  违反本条例第二十四条第一款规定，未对设在城市道路、桥涵上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路、桥涵附属设施的缺损及时补缺或者修复的，责令限期改正，可以处二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

违反第二十四条第二款规定，依附城市道路、桥涵设置的各类设施废弃后，未将设施及其所有构件及时清除，并恢复城市道路、桥涵原状的，责令限期改正，可以处二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第四十一条  违反本条例第二十六条规定，排水户未取得《城镇污水排入排水管网许可证》向城市排水设施排放污水的，责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办《城镇污水排入排水管网许可证》，可以处五十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十二条  违反本条例第二十七条第二款规定，擅自拆除、改动城市排水设施的，责令改正，恢复原状或者采取其他补救措施，处五万元以上十万元以下的罚款；造成严重后果的，处十万元以上三十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十三条  违反本条例第二十八条规定，排水户不按照《城镇污水排入排水管网许可证》的要求排放污水的，责令停止违法行为，限期改正，可以处三万元以下的罚款；造成严重后果的，吊销《城镇污水排入排水管网许可证》，并处五万元以上十万元以下的罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条  违反本条例第二十九条规定，从事危及城市排水与污水处理设施安全的活动的，责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处十万元以上三十万元以下的罚款，对个人处二万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十五条  违反本条例第三十四条规定，对个人处二百元以上一千元以下的罚款；对单位处三千元以上二万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第四十六条  违反本条例规定的其他行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第六章  附  则

第四十七条  本条例中桥下空间指城市桥梁下方垂直投影范围内的可使用空间。不包括河道、铁路、轨道、道路等特殊地形或者功能区域。

第四十八条  本条例自    年   月  日起施行。